## Юбилейная 4а
Приложение №2
к договору управления многоквартирным домом
№_______от ________________20___г.
Перечень обязательных работ и услуг
по содержанию и ремонту утвержденного состава общего имущества
многоквартирного дома по адресу
ул. Юбилейная, 4а
№ п/п | Виды работ | Состав работ |  | Переодичность | Стоимость 1 кв. м общей площади (руб. в месяц, НДС не предусмотрен) | Примечание
1. Сбор, вывоз и захоронение твердых бытовых отходов
1.1 | Сбор, вывоз и захоронение твердых бытовых отходов | Погрузка в мусоровоз и транспортировка отходов на полигон ТБО с последующим захоронением. |  | 6 раз в неделю | 1.21
2. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
2.1 | Ремонт, регулировка, промывка,испытание, расконсервация систем центрального отопления
2.1.1 | Консервация и расконсервация систем центрального отопления | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления. Ликвидация воздушных пробок в системе отопления. Консервация и расконсервация системы центрального отопления: Осмотр системы центрального отопления, в том числе проверка состояния трубопровода, отопительных приборов, регулировочной и запорной арматуры, креплений. Проверка состояния подвесок и прокладок-подставок для магистрального трубопровода, расширительных баков на чердаке.Составлении шланга от трубопровода.Проверка теплозоляции и мелкий ремонт изоляции. Смена отдельных участков трубопроводов.Смена радиаторных блоков, запорной арматуры. Переборка и добавление секций к радиаторному блоку. установка кранов для спуска воздуха из системы. Укрепление трубопровода центрального отопления и водонапорных баков.Восстановление разрушенной тепловой изоляции. Испытание трубоопроводов. Спуск воды из системы. Опрессовка системы.Наполнение системы в целом до заданного давления. |  | 1 раз в год | 2.76
2.1.2 | Ремонт системы центрального отопления |  |  | По мере необходимостина основании дефектовочной ведомости
2.1.3 | Промывка системы центрального отопления. |  |  | 1 раз в год
2.1.4 | Испытание системы центрального отопления |  |  | 2 раза в год
3. Аварийно-диспетчерское обслуживание,
3.1 | Аварийно диспетчерское обслуживавние | Прием заявок от населения. Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и мелких неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов и служащих аварийной службы. Содержание техники в исправном состоянии и использование ее по назначению. |  | круглосуточно | 2.75
ИТОГО |  |  |  |  | 6.72

## Юбилейная 6а
Приложение №2
к договору управления многоквартирным домом
№_______от ________________20___г.
Перечень обязательных работ и услуг
по содержанию и ремонту утвержденного состава общего имущества
многоквартирного дома по адресу
ул. Юбилейная, 6а
№ п/п | Виды работ | Состав работ |  | Переодичность | Стоимость 1 кв. м общей площади (руб. в месяц, НДС не предусмотрен) | Примечание
1. Сбор, вывоз и захоронение твердых бытовых отходов
1.1 | Сбор, вывоз и захоронение твердых бытовых отходов | Погрузка в мусоровоз и транспортировка отходов на полигон ТБО с последующим захоронением. |  | 6 раз в неделю | 1.1
2. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
2.1 | Ремонт, регулировка, промывка,испытание, расконсервация систем центрального отопления
2.1.1 | Консервация и расконсервация систем центрального отопления | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления. Ликвидация воздушных пробок в системе отопления. Консервация и расконсервация системы центрального отопления: Осмотр системы центрального отопления, в том числе проверка состояния трубопровода, отопительных приборов, регулировочной и запорной арматуры, креплений. Проверка состояния подвесок и прокладок-подставок для магистрального трубопровода, расширительных баков на чердаке.Составлении шланга от трубопровода.Проверка теплозоляции и мелкий ремонт изоляции. Смена отдельных участков трубопроводов.Смена радиаторных блоков, запорной арматуры. Переборка и добавление секций к радиаторному блоку. установка кранов для спуска воздуха из системы. Укрепление трубопровода центрального отопления и водонапорных баков.Восстановление разрушенной тепловой изоляции. Испытание трубоопроводов. Спуск воды из системы. Опрессовка системы.Наполнение системы в целом до заданного давления. |  | 1 раз в год | 2.5
2.1.2 | Ремонт системы центрального отопления |  |  | По мере необходимости на основании дефектовочной ведомости
2.1.3 | Промывка системы центрального отопления. |  |  | 1 раз в год
2.1.4 | Испытание системы центрального отопления |  |  | 2 раза в год
3. Аварийно-диспетчерское обслуживание,
3.1 | Аварийно диспетчерское обслуживавние | Прием заявок от населения. Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и мелких неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов и служащих аварийной службы. Содержание техники в исправном состоянии и использование ее по назначению. |  | круглосуточно | 2.49
ИТОГО |  |  |  |  | 6.09

## Юбилейная 9
Приложение №2
к договору управления многоквартирным домом
№_______от ________________20___г.
Перечень обязательных работ и услуг
по содержанию и ремонту утвержденного состава общего имущества
многоквартирного дома по адресу
ул. Юбилейная, 9
№ п/п | Виды работ | Состав работ |  | Переодичность | Стоимость 1 кв. м общей площади (руб. в месяц, НДС не предусмотрен) | Примечание
1. Сбор, вывоз и захоронение твердых бытовых отходов
1.1 | Сбор, вывоз и захоронение твердых бытовых отходов | Погрузка в мусоровоз и транспортировка отходов на полигон ТБО с последующим захоронением. |  | 6 раз в неделю | 1.1
2. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
2.1 | Ремонт, регулировка, промывка,испытание, расконсервация систем центрального отопления
2.1.1 | Консервация и расконсервация систем центрального отопления | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления. Ликвидация воздушных пробок в системе отопления. Консервация и расконсервация системы центрального отопления: Осмотр системы центрального отопления, в том числе проверка состояния трубопровода, отопительных приборов, регулировочной и запорной арматуры, креплений. Проверка состояния подвесок и прокладок-подставок для магистрального трубопровода, расширительных баков на чердаке.Составлении шланга от трубопровода.Проверка теплозоляции и мелкий ремонт изоляции. Смена отдельных участков трубопроводов.Смена радиаторных блоков, запорной арматуры. Переборка и добавление секций к радиаторному блоку. установка кранов для спуска воздуха из системы. Укрепление трубопровода центрального отопления и водонапорных баков.Восстановление разрушенной тепловой изоляции. Испытание трубоопроводов. Спуск воды из системы. Опрессовка системы.Наполнение системы в целом до заданного давления. |  | 1 раз в год | 2.5
2.1.2 | Ремонт системы центрального отопления |  |  | По мере необходимостина основании дефектовочной ведомости
2.1.3 | Промывка системы центрального отопления. |  |  | 1 раз в год
2.1.4 | Испытание системы центрального отопления |  |  | 2 раза в год
3. Аварийно-диспетчерское обслуживание,
3.1 | Аварийно диспетчерское обслуживавние | Прием заявок от населения. Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и мелких неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов и служащих аварийной службы. Содержание техники в исправном состоянии и использование ее по назначению. |  | круглосуточно | 2.49
ИТОГО |  |  |  |  | 6.09

## Юбилейная 7а
Приложение №2
к договору управления многоквартирным домом
№_______от ________________20___г.
Перечень обязательных работ и услуг
по содержанию и ремонту утвержденного состава общего имущества
многоквартирного дома по адресу
ул. Юбилейная, 7а
№ п/п | Виды работ | Состав работ |  | Переодичность | Стоимость 1 кв. м общей площади (руб. в месяц, НДС не предусмотрен) | Примечание
1. Сбор, вывоз и захоронение твердых бытовых отходов
1.1 | Сбор, вывоз и захоронение твердых бытовых отходов | Погрузка в мусоровоз и транспортировка отходов на полигон ТБО с последующим захоронением. |  | 6 раз в неделю | 1.1
2. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
2.1 | Ремонт, регулировка, промывка,испытание, расконсервация систем центрального отопления
2.1.1 | Консервация и расконсервация систем центрального отопления | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления. Ликвидация воздушных пробок в системе отопления. Консервация и расконсервация системы центрального отопления: Осмотр системы центрального отопления, в том числе проверка состояния трубопровода, отопительных приборов, регулировочной и запорной арматуры, креплений. Проверка состояния подвесок и прокладок-подставок для магистрального трубопровода, расширительных баков на чердаке.Составлении шланга от трубопровода.Проверка теплозоляции и мелкий ремонт изоляции. Смена отдельных участков трубопроводов.Смена радиаторных блоков, запорной арматуры. Переборка и добавление секций к радиаторному блоку. установка кранов для спуска воздуха из системы. Укрепление трубопровода центрального отопления и водонапорных баков.Восстановление разрушенной тепловой изоляции. Испытание трубоопроводов. Спуск воды из системы. Опрессовка системы.Наполнение системы в целом до заданного давления. |  | 1 раз в год | 2.5
2.1.2 | Ремонт системы центрального отопления |  |  | По мере необходимостина основании дефектовочной ведомости
2.1.3 | Промывка системы центрального отопления. |  |  | 1 раз в год
2.1.4 | Испытание системы центрального отопления |  |  | 2 раза в год
3. Аварийно-диспетчерское обслуживание,
3.1 | Аварийно диспетчерское обслуживавние | Прием заявок от населения. Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и мелких неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов и служащих аварийной службы. Содержание техники в исправном состоянии и использование ее по назначению. |  | круглосуточно | 2.49
ИТОГО |  |  |  |  | 6.09

## Андреевская 3
Приложение №2
к договору управления многоквартирным домом
№_______от ________________20___г.
Перечень обязательных работ и услуг
по содержанию и ремонту утвержденного состава общего имущества
многоквартирного дома по адресу
ул. Андреевская, 3
№ п/п | Виды работ | Состав работ |  | Переодичность | Стоимость 1 кв. м общей площади (руб. в месяц, НДС не предусмотрен) | Примечание
1. Содержание помещений общего пользования
1.1 | Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площадки,марши и общие коридоры) | Подметание лестничных площадок, маршей и общих коридоров с предварительным их увлажнением |  | нижних трех этажей - 3 раза в неделю; выше третьего этажа - 2 раза в неделю | 8.43
1.2 | Освещение помещений общего пользования в многоквартирных домах | Обеспечение подачи электрической энергии |  | круглогодично, в темное время суток | 0.26
2. Сбор, вывоз и захоронение твердых бытовых отходов
2.1 | Сбор, вывоз и захоронение твердых бытовых отходов | Погрузка в мусоровоз и транспортировка отходов на полигон ТБО с последующим захоронением. |  | 6 раз в неделю | 0.95
3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
3.1 | Ремонт просевшей отмостки вручную | Разломка и обрубка краев отмоски на поврежденных площадях. Очистка основания. Смазка битумом краев покрытий и оснований. Кладка, разравнивание и уплотнение асфальтобетонной смеси валиком. Уборка отходов. Погрузка старого асфальта и отходов на самосвал вручную |  | 1 раз в год | 0.02
3.2 | Замена разбитых стекол окон и дверей в местах общего пользования | Выемка стекла с очисткой фальцев и снятием штапиков. Нарезка и прирезка стекол. Промазка фальцев стекол или обкладывание проволокой (при установке стекол на эластичных прокладках). Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. Протирка стекол. |  | 1 раз в год | 0.28
3.3 | Ремонт и укрепление входных дверей | Малый и большой ремонт дверных полотен:снятие дверного полотна; прирезка и пригонка дверных полотен к проему; установка планки; заделка гнезд после удаления замков; |  | 1 раз в год | 0.19
заготовка брусков обвязки по размеру и профилю вручную; ремонт дверных порогов;укрепление дверных наличников; навеска дверного полотна на петли. Смена дверных петель: снятие дверного полотна; снятие петель с отвинчиванием шурупов; заделка отверстий из-под шурупов или гнезд под петли. Смена дверных приборов (ручек, пружин, замков). Ремонт коробок: выправление перекосов коробки с закреплением клиньями,закрепление коробки дополнительными ершами, пристрожка четвертей коробки. Смена дверного блока. Обивка дверей железом с двух сторон. Окраска дверей.
3.4 | Ремонт, регулировка, промывка,испытание, расконсервация систем центрального отопления
3.4.1 | Консервация и расконсервация систем центрального отопления | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления. Ликвидация воздушных пробок в системе отопления. Консервация и расконсервация системы центрального отопления: Осмотр системы центрального отопления, в том числе проверка состояния трубопровода, отопительных приборов, регулировочной и запорной арматуры, креплений. Проверка состояния подвесок и прокладок-подставок для магистрального трубопровода, расширительных баков на чердаке.Составлении шланга от трубопровода.Проверка теплозоляции и мелкий ремонт изоляции. Смена отдельных участков трубопроводов.Смена радиаторных блоков, запорной арматуры. Переборка и добавление секций к радиаторному блоку. установка кранов для спуска воздуха из системы. Укрепление трубопровода центрального отопления и водонапорных баков.Восстановление разрушенной тепловой изоляции. Испытание трубоопроводов. Спуск воды из системы. Опрессовка системы.Наполнение системы в целом до заданного давления. |  | 1 раз в год | 2.24
3.4.2 | Ремонт системы центрального отопления |  |  | По мере необходимостина основании дефектовочной ведомости
3.4.3 | Промывка системы центрального отопления. |  |  | 1 раз в год
3.4.4 | Испытание системы центрального отопления |  |  | 2 раза в год
3.5 | Прочистка дымовентиляцион ных каналов | Прочистка засоренных дамовентиляционных каналов: удаление засорения с проверкой каналов, пробивка в каналах прочистных отверстий по мере необходимости, задеолка прочистных отверстий, оштукатуривание мест заделки. |  | По мере необходимости | 0.33
3.6 | Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий | Осмотр продухов, расчистка трещин или отбитых мест на продухах. Промывка расчищенных мест. Заделка ремонтируемых мест растворов с затиркой. Окраска площади ремонтируемой поверхности. |  | 1 раз в год | 0.01
4. Проведение технических осмотров и мелкого ремонта.
4.1 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в сантехсистемах | Осмотр систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения,водоотведения в местах общего пользования, в подвалах и чердаках, в том числе проверка состояния трубопроводов, регулировочной и запорной арматуры, грязевиков, воздухосборников, креплений, теплоизоляции. Проверка исправности канализационных вытяжек. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. Мелкий ремонт:устранение различного рода течей и неплотностей в трубопроводах и резьбовый соединениях (наложение хомутов и эластичных бандажей зачеканка раструбных соединений, уплотнение сгонов,набивка сальников на запорной арматуре). Устранение засоров в канализационной сети в подвальных помещениях. Составление описи недостатков. |  | 1 раз в неделю | 1.8
4.2 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств | Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов в местах общего пользования и проводах. Укрепление электропроводки. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств. |  | 4 раза в год | 1.24
5. Аварийно-диспетчерское обслуживание,
5.1 | Аварийно диспетчерское обслуживавние | Прием заявок от населения. Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и мелких неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов и служащих аварийной службы. Содержание техники в исправном состоянии и использование ее по назначению. |  | круглосуточно | 1.93
ИТОГО |  |  |  |  | 17.68

## Андреевская 5
Приложение №2
к договору управления многоквартирным домом
№_______от ________________20___г.
Перечень обязательных работ и услуг
по содержанию и ремонту утвержденного состава общего имущества
многоквартирного дома по адресу
ул. Андреевская, 5
№ п/п | Виды работ | Состав работ |  | Переодичность | Стоимость 1 кв. м общей площади (руб. в месяц, НДС не предусмотрен) | Примечание
1. Содержание помещений общего пользования
1.1 | Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площадки,марши и общие коридоры) | Подметание лестничных площадок, маршей и общих коридоров с предварительным их увлажнением |  | нижних трех этажей - 3 раза в неделю; выше третьего этажа - 2 раза в неделю | 1.97
1.2 | Освещение помещений общего пользования в многоквартирных домах | Обеспечение подачи электрической энергии |  | круглогодично, в темное время суток | 0.22
2. Сбор, вывоз и захоронение твердых бытовых отходов
2.1 | Сбор, вывоз и захоронение твердых бытовых отходов | Погрузка в мусоровоз и транспортировка отходов на полигон ТБО с последующим захоронением. |  | 6 раз в неделю | 0.95
3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
3.1 | Ремонт просевшей отмостки вручную | Разломка и обрубка краев отмоски на поврежденных площадях. Очистка основания. Смазка битумом краев покрытий и оснований. Кладка, разравнивание и уплотнение асфальтобетонной смеси валиком. Уборка отходов. Погрузка старого асфальта и отходов на самосвал вручную |  | 1 раз в год | 0.02
3.2 | Замена разбитых стекол окон и дверей в местах общего пользования | Выемка стекла с очисткой фальцев и снятием штапиков. Нарезка и прирезка стекол. Промазка фальцев стекол или обкладывание проволокой (при установке стекол на эластичных прокладках). Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. Протирка стекол. |  | 1 раз в год | 0.26
3.3 | Ремонт и укрепление входных дверей | Малый и большой ремонт дверных полотен:снятие дверного полотна; прирезка и пригонка дверных полотен к проему; установка планки; заделка гнезд после удаления замков; |  | 1 раз в год | 0.17
заготовка брусков обвязки по размеру и профилю вручную; ремонт дверных порогов;укрепление дверных наличников; навеска дверного полотна на петли. Смена дверных петель: снятие дверного полотна; снятие петель с отвинчиванием шурупов; заделка отверстий из-под шурупов или гнезд под петли. Смена дверных приборов (ручек, пружин, замков). Ремонт коробок: выправление перекосов коробки с закреплением клиньями,закрепление коробки дополнительными ершами, пристрожка четвертей коробки. Смена дверного блока. Обивка дверей железом с двух сторон. Окраска дверей.
3.4 | Ремонт, регулировка, промывка,испытание, расконсервация систем центрального отопления
3.4.1 | Консервация и расконсервация систем центрального отопления | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления. Ликвидация воздушных пробок в системе отопления. Консервация и расконсервация системы центрального отопления: Осмотр системы центрального отопления, в том числе проверка состояния трубопровода, отопительных приборов, регулировочной и запорной арматуры, креплений. Проверка состояния подвесок и прокладок-подставок для магистрального трубопровода, расширительных баков на чердаке.Составлении шланга от трубопровода.Проверка теплозоляции и мелкий ремонт изоляции. Смена отдельных участков трубопроводов.Смена радиаторных блоков, запорной арматуры. Переборка и добавление секций к радиаторному блоку. установка кранов для спуска воздуха из системы. Укрепление трубопровода центрального отопления и водонапорных баков.Восстановление разрушенной тепловой изоляции. Испытание трубоопроводов. Спуск воды из системы. Опрессовка системы.Наполнение системы в целом до заданного давления. |  | 1 раз в год | 2.26
3.4.2 | Ремонт системы центрального отопления |  |  | По мере необходимостина основании дефектовочной ведомости
3.4.3 | Промывка системы центрального отопления. |  |  | 1 раз в год
3.4.4 | Испытание системы центрального отопления |  |  | 2 раза в год
3.5 | Прочистка дымовентиляцион ных каналов | Прочистка засоренных дамовентиляционных каналов: удаление засорения с проверкой каналов, пробивка в каналах прочистных отверстий по мере необходимости, задеолка прочистных отверстий, оштукатуривание мест заделки. |  | По мере необходимости | 0.36
3.6 | Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий | Осмотр продухов, расчистка трещин или отбитых мест на продухах. Промывка расчищенных мест. Заделка ремонтируемых мест растворов с затиркой. Окраска площади ремонтируемой поверхности. |  | 1 раз в год | 0.01
4. Проведение технических осмотров и мелкого ремонта.
4.1 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в сантехсистемах | Осмотр систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения,водоотведения в местах общего пользования, в подвалах и чердаках, в том числе проверка состояния трубопроводов, регулировочной и запорной арматуры, грязевиков, воздухосборников, креплений, теплоизоляции. Проверка исправности канализационных вытяжек. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. Мелкий ремонт:устранение различного рода течей и неплотностей в трубопроводах и резьбовый соединениях (наложение хомутов и эластичных бандажей зачеканка раструбных соединений, уплотнение сгонов,набивка сальников на запорной арматуре). Устранение засоров в канализационной сети в подвальных помещениях. Составление описи недостатков. |  | 1 раз в неделю | 1.8
4.2 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств | Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов в местах общего пользования и проводах. Укрепление электропроводки. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств. |  | 4 раза в год | 1.29
5. Аварийно-диспетчерское обслуживание,
5.1 | Аварийно диспетчерское обслуживавние | Прием заявок от населения. Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и мелких неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов и служащих аварийной службы. Содержание техники в исправном состоянии и использование ее по назначению. |  | круглосуточно | 1.93
ИТОГО |  |  |  |  | 11.24

## Прибрежная 4
Приложение №2
к договору управления многоквартирным домом
№_______от ________________20___г.
Перечень обязательных работ и услуг
по содержанию и ремонту утвержденного состава общего имущества
многоквартирного дома по адресу
ул. Прибрежная, 4
№ п/п | Виды работ | Состав работ |  | Переодичность | Стоимость 1 кв. м общей площади (руб. в месяц, НДС не предусмотрен) | Примечание
1. Содержание помещений общего пользования
1.1 | Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площадки,марши и общие коридоры) | Подметание лестничных площадок, маршей и общих коридоров с предварительным их увлажнением |  | нижних трех этажей - 3 раза в неделю; выше третьего этажа - 2 раза в неделю | 8.07
1.2 | Освещение помещений общего пользования в многоквартирных домах | Обеспечение подачи электрической энергии |  | круглогодично, в темное время суток | 0.3
2. Сбор, вывоз и захоронение твердых бытовых отходов
2.1 | Сбор, вывоз и захоронение твердых бытовых отходов | Погрузка в мусоровоз и транспортировка отходов на полигон ТБО с последующим захоронением. |  | 6 раз в неделю | 0.95
3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
3.1 | Ремонт просевшей отмостки вручную | Разломка и обрубка краев отмоски на поврежденных площадях. Очистка основания. Смазка битумом краев покрытий и оснований. Кладка, разравнивание и уплотнение асфальтобетонной смеси валиком. Уборка отходов. Погрузка старого асфальта и отходов на самосвал вручную |  | 1 раз в год | 0.02
3.2 | Замена разбитых стекол окон и дверей в местах общего пользования | Выемка стекла с очисткой фальцев и снятием штапиков. Нарезка и прирезка стекол. Промазка фальцев стекол или обкладывание проволокой (при установке стекол на эластичных прокладках). Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. Протирка стекол. |  | 1 раз в год | 0.26
3.3 | Ремонт и укрепление входных дверей | Малый и большой ремонт дверных полотен:снятие дверного полотна; прирезка и пригонка дверных полотен к проему; установка планки; заделка гнезд после удаления замков; |  | 1 раз в год | 0.15
заготовка брусков обвязки по размеру и профилю вручную; ремонт дверных порогов;укрепление дверных наличников; навеска дверного полотна на петли. Смена дверных петель: снятие дверного полотна; снятие петель с отвинчиванием шурупов; заделка отверстий из-под шурупов или гнезд под петли. Смена дверных приборов (ручек, пружин, замков). Ремонт коробок: выправление перекосов коробки с закреплением клиньями,закрепление коробки дополнительными ершами, пристрожка четвертей коробки. Смена дверного блока. Обивка дверей железом с двух сторон. Окраска дверей.
3.4 | Ремонт, регулировка, промывка,испытание, расконсервация систем центрального отопления
3.4.1 | Консервация и расконсервация систем центрального отопления | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления. Ликвидация воздушных пробок в системе отопления. Консервация и расконсервация системы центрального отопления: Осмотр системы центрального отопления, в том числе проверка состояния трубопровода, отопительных приборов, регулировочной и запорной арматуры, креплений. Проверка состояния подвесок и прокладок-подставок для магистрального трубопровода, расширительных баков на чердаке.Составлении шланга от трубопровода.Проверка теплозоляции и мелкий ремонт изоляции. Смена отдельных участков трубопроводов.Смена радиаторных блоков, запорной арматуры. Переборка и добавление секций к радиаторному блоку. установка кранов для спуска воздуха из системы. Укрепление трубопровода центрального отопления и водонапорных баков.Восстановление разрушенной тепловой изоляции. Испытание трубоопроводов. Спуск воды из системы. Опрессовка системы.Наполнение системы в целом до заданного давления. |  | 1 раз в год | 2.19
3.4.2 | Ремонт системы центрального отопления |  |  | По мере необходимостина основании дефектовочной ведомости
3.4.3 | Промывка системы центрального отопления. |  |  | 1 раз в год
3.4.4 | Испытание системы центрального отопления |  |  | 2 раза в год
3.5 | Прочистка дымовентиляцион ных каналов | Прочистка засоренных дамовентиляционных каналов: удаление засорения с проверкой каналов, пробивка в каналах прочистных отверстий по мере необходимости, задеолка прочистных отверстий, оштукатуривание мест заделки. |  | По мере необходимости | 0.35
3.6 | Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий | Осмотр продухов, расчистка трещин или отбитых мест на продухах. Промывка расчищенных мест. Заделка ремонтируемых мест растворов с затиркой. Окраска площади ремонтируемой поверхности. |  | 1 раз в год | 0.01
4. Проведение технических осмотров и мелкого ремонта.
4.1 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в сантехсистемах | Осмотр систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения,водоотведения в местах общего пользования, в подвалах и чердаках, в том числе проверка состояния трубопроводов, регулировочной и запорной арматуры, грязевиков, воздухосборников, креплений, теплоизоляции. Проверка исправности канализационных вытяжек. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. Мелкий ремонт:устранение различного рода течей и неплотностей в трубопроводах и резьбовый соединениях (наложение хомутов и эластичных бандажей зачеканка раструбных соединений, уплотнение сгонов,набивка сальников на запорной арматуре). Устранение засоров в канализационной сети в подвальных помещениях. Составление описи недостатков. |  | 1 раз в неделю | 1.82
4.2 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств | Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов в местах общего пользования и проводах. Укрепление электропроводки. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств. |  | 4 раза в год | 0.55
5. Аварийно-диспетчерское обслуживание,
5.1 | Аварийно диспетчерское обслуживавние | Прием заявок от населения. Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и мелких неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов и служащих аварийной службы. Содержание техники в исправном состоянии и использование ее по назначению. |  | круглосуточно | 1.91
6. Дератизация и дезинсекция подвалов.
6.1 | Дератизация | Истребление грызунов, являющихся источниками инфекционных заболиваний, путем обработки подвалов с применением отравляющих приманок. |  | 6 раз в год | 0.11
6.2 | Дезинсекция | обработка помещений с применением специальных средств для уничтожения насекомых. |  | 4 раза в год | 0.17
ИТОГО |  |  |  |  | 16.86

## Юбилейная 1
Приложение №2
к договору управления многоквартирным домом
№_______от ________________20___г.
Перечень обязательных работ и услуг
по содержанию и ремонту утвержденного состава общего имущества
многоквартирного дома по адресу
ул. Юбилейная, 1
№ п/п | Виды работ | Состав работ |  | Переодичность | Стоимость 1 кв. м общей площади (руб. в месяц, НДС не предусмотрен) | Примечание
1. Содержание помещений общего пользования
1.1 | Освещение помещений общего пользования в многоквартирных домах | Обеспечение подачи электрической энергии |  | круглогодично, в темное время суток | 0.16
2. Сбор, вывоз и захоронение твердых бытовых отходов
2.1 | Сбор, вывоз и захоронение твердых бытовых отходов | Погрузка в мусоровоз и транспортировка отходов на полигон ТБО с последующим захоронением. |  | 6 раз в неделю | 0.78
3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
3.1 | Ремонт просевшей отмостки вручную | Разломка и обрубка краев отмоски на поврежденных площадях. Очистка основания. Смазка битумом краев покрытий и оснований. Кладка, разравнивание и уплотнение асфальтобетонной смеси валиком. Уборка отходов. Погрузка старого асфальта и отходов на самосвал вручнуб |  | 1 раз в год | 0.02
3.2 | Замена разбитых стекол окон и дверей в местах общего пользования | Выемка стекла с очисткой фальцев и снятием штапиков. Нарезка и прирезка стекол. Промазка фальцев стекол или обкладывание проволокой (при установке стекол на эластичных прокладках). Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. Протирка стекол. |  | 1 раз в год | 0.23
3.3 | Ремонт и укрепление входных дверей | Малый и большой ремонт дверных полотен:снятие дверного полотна; прирезка и пригонка дверных полотен к проему; установка планки; заделка гнезд после удаления замков; |  | 1 раз в год | 0.14
заготовка брусков обвязки по размеру и профилю вручную; ремонт дверных порогов;укрепление дверных наличников; навеска дверного полотна на петли. Смена дверных петель: снятие дверного полотна; снятие петель с отвинчиванием шурупов; заделка отверстий из-под шурупов или гнезд под петли. Смена дверных приборов (ручек, пружин, замков). Ремонт коробок: выправление перекосов коробки с закреплением клиньями,закрепление коробки дополнительными ершами, пристрожка четвертей коробки. Смена дверного блока. Обивка дверей железом с двух сторон. Окраска дверей.
3.4 | Ремонт, регулировка, промывка,испытание, расконсервация систем центрального отопления
3.4.1 | Консервация и расконсервация систем центрального отопления | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления. Ликвидация воздушных пробок в системе отопления. Консервация и расконсервация системы центрального отопления: Осмотр системы центрального отопления, в том числе проверка состояния трубопровода, отопительных приборов, регулировочной и запорной арматуры, креплений. Проверка состояния подвесок и прокладок-подставок для магистрального трубопровода, расширительных баков на чердаке.Составлении шланга от трубопровода.Проверка теплозоляции и мелкий ремонт изоляции. Смена отдельных участков трубопроводов.Смена радиаторных блоков, запорной арматуры. Переборка и добавление секций к радиаторному блоку. установка кранов для спуска воздуха из системы. Укрепление трубопровода центрального отопления и водонапорных баков.Восстановление разрушенной тепловой изоляции. Испытание трубоопроводов. Спуск воды из системы. Опрессовка системы.Наполнение системы в целом до заданного давления. |  | 1 раз в год | 1.75
3.4.2 | Ремонт системы центрального отопления |  |  | По мере необходимостина основании дефектовочной ведомости
3.4.3 | Промывка системы центрального отопления. |  |  | 1 раз в год
3.4.4 | Испытание системы центрального отопления |  |  | 2 раза в год
3.5 | Прочистка дымовентиляцион ных каналов | Прочистка засоренных дамовентиляционных каналов: удаление засорения с проверкой каналов, пробивка в каналах прочистных отверстий по мере необходимости, задеолка прочистных отверстий, оштукатуривание мест заделки. |  | По мере необходимости | 0.28
4. Проведение технических осмотров и мелкого ремонта.
4.1 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в сантехсистемах | Осмотр систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения,водоотведения в местах общего пользования, в подвалах и чердаках, в том числе проверка состояния трубопроводов, регулировочной и запорной арматуры, грязевиков, воздухосборников, креплений, теплоизоляции. Проверка исправности канализационных вытяжек. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. Мелкий ремонт:устранение различного рода течей и неплотностей в трубопроводах и резьбовый соединениях (наложение хомутов и эластичных бандажей зачеканка раструбных соединений, уплотнение сгонов,набивка сальников на запорной арматуре). Устранение засоров в канализационной сети в подвальных помещениях. Составление описи недостатков. |  | 1 раз в неделю | 1.42
4.2 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств | Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов в местах общего пользования и проводах. Укрепление электропроводки. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств. |  | 4 раза в год | 0.43
4.3 | Осмотр внутридомовых газопроводов, оформление результатов осмотра | Осмотр внутридомового газопровода, в том числе проверка состояния трубопроводов, арматуры, креплений. Составление описи недостатков. |  | 1 раз в месяц | 0.3
4.4 | Опрессовка внутридомового газопровода. Техническое обслуживание кранов на внутридомовом газопроводе. | Опрессовка внутридомового газопровода. Мелкий ремонт: устранение различного рода неплотностей в трубопроводах и резьбовых соединениях. Смена пробковых кранов. |  | 1 раз в год | 0.47
5. Аварийно-диспетчерское обслуживание,
5.1 | Аварийно диспетчерское обслуживавние | Прием заявок от населения. Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и мелких неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов и служащих аварийной службы. Содержание техники в исправном состоянии и использование ее по назначению. |  | круглосуточно | 1.73
ИТОГО |  |  |  |  | 7.71